АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  14.09.2023  №  664-р

| Об установлении норматива состава сточных вод |  |
| --- | --- |

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,

1. Установить согласно приложению к настоящему распоряжению норматив состава сточных вод для технологической зоны водоотведения городских очистных сооружений канализации централизованной системы водоотведения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.п. Главы муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области					 Н.Д.Воднева

|  | Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 14.09.2023 № 664-р |
| --- | --- |

Норматив состава сточных вод

для технологической зоны водоотведения городских очистных сооружений канализации централизованной системы водоотведения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 300,00 |
| 2. | Нефтепродукты | 0,106 |
| 3. | БПК5 | 300,00 |
| 4. | ХПК | 500,00 |
| 5. | Аммоний-ион | 25,00 |
| 6. | Нитрат-анион | не устанавливается |
| 7. | Нитрит-анион | не устанавливается |
| 8. | Фосфаты | 12,00 |
| 9. | Сульфаты | 100,00 |
| 10. | Хлориды | 300,00 |
| 11. | АСПАВ | 0,333 |
| 12. | Железо | 0,167 |
| 13. | Медь | 0,0013 |
| 14. | Марганец | 0,0125 |
| 15. | Цинк | 0,0122 |
| 16. | Хром6+ | 0,021 |
| 17. | Хром3+ | 0,074 |
| 18. | Никель | 0,012 |
| 19. | Свинец | 0,007 |
| 20. | Алюминий | 0,0465 |
| 21. | Фторид | 0,110 |
| 22. | Фенолы | 0,0011 |
| 23. | Сухой остаток | 1000,00 |
| 24. | ХПК: БПК полн. | не более 2,5 |
| 25. | Водородный показатель рН | 6-9 |
| 26. | Температура, Т0 | + 40 |
| 27. | Жиры | 50,00 |