Администрация муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2023 № 762

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2024 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев обращение Главы муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, на основании подпункта «а» пункта 38 требований к порядку разработки, утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с учетом результатов публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2024 год, проведенных 24.05.2023, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Издешковского сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области на  2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление и актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации (газета «Сафоновская  правда»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (А.И. Барбенков)

Глава муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области			                 А.И.Лапиков

|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 16.06.2023 № 762 |
| --- | --- |

Актуализированная схема

теплоснабжения Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области на 2024 год

с. Издешково

2023

Оглавление

| № | Наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 3 |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 3 |
| 3. | Перспективные балансы теплоносителя | 3 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 3 |
| 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 3 |
| 6. | Перспективные топливные балансы | 3 |
| 7. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 4 |
| 8. | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 4 |
| 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 4 |
| 10. | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 4 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ») | Котельная с. Издешково | 6 032,0 | 1 832,0 | 7 864,0 | 134,0 | 7 998,0 |
| ВСЕГО |  | 6 032,0 | 1 832,0 | 7 864,0 | 134,0 | 7 998,0 |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Исключить из числа объектов-потребителей тепла жилые дома по                        ул. Жданова с.Издешково - дом № 1а и дом № 1б (дом № 1б и дом № 1г по новой нумерации) и ООО «Экопак» (бывшее ООО «Химагротара») по причине перехода на индивидуальное отопление.

3. Перспективные балансы теплоносителя

Изменений на 2024 год не предусматривается.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Изменений на 2024 год не предусматривается.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Включить в раздел мероприятие по модернизации тепловых сетей «Строительство тепловых сетей от котельной с.Издешково от УЗ-13 в сторону ж.д. Заводская, д. 5, от УЗ-12 в сторону ж.д. по ул. 2-ая Ленинская,19,21,23» со сроком выполнения работ – 2024-2025 годы.

6. Перспективные топливные балансы

Изменений на 2024 год не предусматривается.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Включить в раздел мероприятие по модернизации тепловых сетей «Строительство тепловых сетей от котельной с. Издешково от УЗ-13 в сторону ж.д. Заводская, д. 5, от УЗ-12 в сторону ж.д. по ул. 2-ая Ленинская,19,21,23» со сроком выполнения работ – 2024-2025 годы. Ориентировочный объем инвестиций составляет 4 220,86 тыс. рублей (без НДС).

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Изменений на 2024 год не предусматривается.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Изменений на 2024 год не предусматривается.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Изменений на 2024 год не предусматривается.