АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2026 № 1404

Об утверждении Программы проведения

противоаварийных тренировок на объектах

теплоснабжения на территории муниципального

образования «Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области  в рамках проводимых

мероприятий по подготовке к отопительному

периоду 2026-2027 годов

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области  в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области (В.А. Малахова).

И.о. Главы муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области		                                                             В.А. Малахов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сафоновский муниципальный

округ» Смоленской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	от ________________ № ______

ПРОГРАММА

проведения противоаварийной тренировки

на объектах теплоснабжения на территории на территории муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области  в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 10.08.2026, 11:00 (время московское) |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Администрация муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области А.Н.Кухарев |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Сафоново Смоленской области»; - ЕДДС муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области; - отдел коммунального хозяйства Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области; - сотрудники ООО «Тепло Людям Смоленск»; - жители г. Сафоново Смоленской области |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 05.12.2026, 04:00 (время московское) |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом «тренировка» в начале разговора. |
| 9. Вводная | В 09-00 часов начальнику участка ООО «Тепло Людям. Смоленск» (ресурсоснабжающая организация) Вакульскому Александру Владимировичу поступил звонок от оператора котельной о падении давления в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 100 м., глубиной прокладки 1,5 м., диаметр стального подающего трубопровода 133 мм. Температура наружного воздуха -20 ° С. |
| 10. Действия дежурного персонала котельной при возникновении аварийной ситуации: | Оператор котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль начальнику участка ресурсоснабжающей организации. В случае резкого снижения давления оператор котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с начальником участка ресурсоснабжающей организации. Начальник участка ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Главе муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области А.Н. Кухареву; - дежурному ЕДДС муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области. |
| 11. Действия Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ»: | - Организовать заседание КЧС муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания в наружной системе теплоснабжения и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры; - ввести на территории г. Сафоново Смоленской области режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; - проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры г. Сафоново Смоленской области о создавшейся ситуации; - передавать в ЕДДС муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области информацию о принятых решениях и выполненных действиях Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. - передавать в ЕДДС муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей г. Сафоново Смоленской области по телефонам 8(48142) 60094, 8(48142) 44370 в оперативном режиме. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.