ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УК «ЖИЛСЕРВИС ПЛЮС»

___________________________________________________________________

215500 Смоленская обл. г. Сафоново, микрорайон 1.д.27 тел. 3-48-92,

ОГРН-1176733016492, ИНН 6726023753, р/с 40702810259000003525

Отделениение №8609 ПАО Сбербанк России эл.адрес butovuk2017@mail.ru

| № | Наименование работ | Адрес объекта | Ед. изм | 2021г-2022г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Объем работ |  |  | Стоимость работ |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | % выпо | План | Факт | % выпо |
|  |  |  |  |  |  | лнения |  |  | лнения |
| 1 | Ремонт фасадов | всего | м2 | 1240 |  |  | 60918 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт подъездов | всего | шт | 22 | 0 | 0 | 7047 | 0 | 0 |
| 3. | Ремонт кровель (мягких) | всего | м2 | 4330 | 0 | 0 | 3169560 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт оконных переплетов | всего | шт | 81 | 0 | 0 | 21294 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт дверных полотен | всего | шт | 42 | 0 | 0 | 20916 | 0 | 0 |
| 6 | Остекление | всего | м2 | 80,4 | 0 | 0 | 57888 | 0 | 0 |
| 7 | Смена и ремонт участков водопровода внутри дома | всего | м | 526 | 0 | 0 | 487076 | 0 | 0 |
| 8 | Смена и ремонт участков канализации внутри дома | всего | шт | 417 | 0 | 0 | 343608 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт внутридомового электрооборудования, проводки | всего | м | 236 | 0 | 0 | 92748 | 0 | 0 |
| 10 | Ремонт электрощитов | всего |  | 52 | 0 | 0 | 73996 | 0 | 0 |
| 11 | Установка метал. дверей | всего | шт | 4 | 0 | 0 | 5363 | 0 | 0 |
| 12 | Ремонт крылец | всего | шт | 33 | 0 | 0 | 49863 | 0 | 0 |
| 13 | Ремонт вентканалов на кровле | всего | шт | 53 | 0 | 0 | 71020 | 0 | 0 |
| 14 | Ремонт лестничного ограждения | всего | шт | 11 | 0 | 0 | 3355 | 0 | 0 |
| 15 | Смена и ремонт участков горячего водопровода внутри дома | всего | м.п | 528 | 0 | 0 | 488928 | 0 | 0 |
| 16 | Смена и ремонт участков отопления внутри дома | всего | м.п. | 493 | 0 | 0 | 456518 | 0 | 0 |
| 17 | Смена и ремонт вентилей на горячем водопроводе и отоплении | всего | шт | 643 | 0 | 0 | 336932 | 0 | 0 |
| 18 | Смена и ремонт задвижек | всего | шт | 70 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 |
| 19 | Опрессовка домов | всего | шт | 37 | 0 | 0 | 150960 | 0 | 0 |